## 询价单模板201708
常州纺织服装职业技术学院后勤处 学校消防泵房应急启动柜 询价单
采购人发出询价日期：2018年11月20日 |  |  |  | 供应商报价日期
采购人全称(公章) | 常州纺织服装职业技术学院后勤管理处 |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 | 常州市武进区滆湖中路53号 |  |  | 供应商详细地址
经办人 | 陈老师、李老师 | 0519-86336087 |  | 联系人、联系电话
序号 | 名称、规格、型号及主要性能 | 数量 | 单位 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价
1 | 室内消防栓消防应急启动柜（37kW*2，一备一用) | 1 | 套
2 | 室内喷淋消防应急启动柜（37kW*2，一备一用) | 1 | 套
3 | 1.本项目预算2.8万元。 2.泵房现采用贝得三相异步电动机，型号为Y200L2-2，功率37kW。 3.投标产品应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《消防联动控制系统》GB16806-2006、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013及常州市消防管理部门相关规定。提供国家消防中心CCCF产品认证证书，并确保通过消防验收。 4.投标企业必须具有消防水泵启动柜及机械应急启动柜生产（或安装）相关资质，并具有类似工程业绩。 5.本项目为总价包干（包含产品的提供、运输、装卸费用、辅助材料、人工、机械、税金等费用），且不因市场变化因素而变动。 6.货款支付提供中标企业对公账号 。 7.工期：合同签订后7日内。 8.待通过主管部门消防验收后15个工作日内一次性支付95%费用，质保期（两年）满后支付剩余费用（不计利息）。 9.投标人提交报价前应现场勘察，后期不得因未预见项目，要求增加费用。 |  |  | 总报价：人民币
报价截止日期 | 2018.11.23下午17:00
以上为采购人填写 |  |  |  | 以上为供货商填写
备注：
1、请在询价单虚线右方填写响应采购人服务、报价等内容，打印后盖上单位公章。 2、附上单位资质证明材料复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一），复印件加盖单位公章。 3、将以上材料装文件袋密封后盖上骑缝章。通讯方式：常州纺织服装职业技术学院后勤管理处（35-203），陈老师 0519-86336173。 4、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。其他符合条件的供应商将来作为本校供应商库拟邀请单位。
感谢您对我院工作的支持！