## 询价单
常州纺织服装职业技术学院后勤保障部 校园电梯无线对讲设备维保服务采购 询价单
采购人发出询价日期：2025.3.20 |  |  |  |  | 供应商报价日期
采购人全称 | 常州纺织服装职业技术学院后勤保障部 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人地址 | 常州市武进区滆湖中路53号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 | 孙老师 |  |  |  | 联系人、联系电话
序号 | 名称 | 具体服务要求 | 数量 | 单位 | 是否响应采购要求 | 单价 （元） | 总价 （元） | 服务响应 时间
1 | 14部电梯无线对讲设备维保服务 | （1）设备巡检：定期对无线对讲设备的主机、电源、天线等关键部件进行巡检，确保其工作正常。 （2）清洁保养：对无线对讲设备进行清洁，去除灰尘和污垢，保持良好的工作状态。 （3）性能测试：对无线对讲设备的通信性能进行测试，确保信号稳定、通话清晰。 （4）故障处理：对巡检中发现的故障进行及时处理，确保无线对讲设备能够迅速恢复正常工作。 （5）承担无线对讲设备产生的通讯费用。 | 2 | 年
其它 | 1、本项目最高限价为5600元/两年； 2、维保期及售后服务：自合同签订之日计算两年；维保期内，中标单位须提供一个24小时维保服务电话，如遇任何问题，中标单位须2小时内响应，维修人员须6小时内抵达维修现场，发现问题应立即修理或在24小时内更换损坏配件和材料，由此产生的一切费用由中标单位承担； 3、付款条件和方式：按照采购清单所述要求完成对14部电梯无线对讲设备的维护与保养，确保设备正常使用，并通过采购方的年度考核；中标方通过采购方年度考核后，费用一年结算一次； 4、质量保证：保证无线对讲设备通话质量、信号传输稳定；保证无线对讲设备的硬件设备（包括主机、天线、连接线等），各组件连接正确、无损坏；保证电梯年检时使用正常顺利通过年检； 6、验收：电梯无线对讲设备的硬件设备，包括主机、天线、连接线等，确保各组件连接正确、无损坏，保证电梯正常运行；确保无线对讲设备通话质量、信号传输稳定，在紧急情况下能够迅速、准确地传递信息；电梯无线对讲设备发生故障后，中标方能依照约定及时维修。
报价截止日期 | 2025.3.25下午15:00
以上为采购人填写 |  |  |  |  | 以上为供货商填写
备注：
1、请在询价单虚线右方填写响应采购人货物参数的情况、报价等内容（未作出明确响应应视为无效报价），打印完整后盖上单位公章。
2、附上单位资质证明材料复印件（包括企业法人营业执照等证明材料），复印件加盖单位公章。
3、将以上材料密封后盖上骑缝章。于报价截止日期前交至后勤保障部（35-218室）。联系人：孙老师 13813554626。
4、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则按服务响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。
5、若对询价过程有异议，请在三天内以书面形式向后勤部采购监督工作小组反映。联系电话：0519-86336178。
感谢您对我校工作的支持！